新北市立林口高中辦公室用電安全注意事項
· 移動性的電源線不要放置於容易踏壓之處所，如有磨損或破皮，應立即加以處理或更新，以防漏電。
· 電器使用中產生火花或故障不動時，應立即切斷開關或拔下插頭。
· 使用各種電器應依使用說明書之規定，金屬外殼必須加以接地，以免漏電，招致漏電災害。
· 如新增用電設備，欲增設插座、開關分路或調整開關容量，應知會總務處會同勘查。

· 如發生保護開關跳脫(跳電事件)、線路熔毀事故、漏電現象，應通知總務處會同勘查。

· 禁止使用延長線分接高耗能設備(烤箱、微波爐、電磁爐、電鍋、咖啡機、電熱水瓶、暖風扇、電毯、電熱水器…等)。

林口高中總務處 提醒您！
